ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
його очікуваної вартості та/ або розміру бюджетного призначення

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710 (далі - Постанова №710».

Мета проведення закупівлі: закупівля акумуляторних батарей для безперебійної роботи свердловини за адресою: вул. Будівельників, 2А с. Лимани.

Замовник:  Галицинівська сільська рада.

ЄДРПОУ: 22440768.

Вид процедури: Відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: «Акумуляторні батареї Deye SE-G5.1 Pro-B або еквівален».

Код ДК 021:2015: ДК 021:2015: 31440000-2 Акумуляторні батареї.

Індентифікатор закупівлі: UA-2025-10-15-003773-a.

Термін дії договору: з дати його укладення   до 31.12.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) планування замовником  закупівлі здійснюється на підставі наявної  потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 затверджені Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»  (далі - Особливості).

Відповідно до п.п. 1, 3 загальних положень Особливостей ці особливості встановлюють порядок та умови здійснення публічних закупівель (далі — закупівлі) товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» (далі — замовники), із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі відповідно до Закону з урахуванням цих Особливостей.

Відповідно до пункту 14 Особливостей закупівля відповідно до цих Особливостей здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Обсяг закупівлі визначається на підставі річного планування, а також з урахуванням потреби замовника на період до кінця 2025 року.

Запланована закупівля, незалежно від її вартості, включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону.

В даний час, внаслідок ворожих обстрілів рф,  існує загроза в систематичних відключеннях електроенергії на об’єктах критичної інфраструктури та виникла необхідність в альтернативних джерелах енергії для їх постійної роботи.

11.07.2025 громадська організація «Прогресивний Миколаїв» звернулась  листом (вих. №19)  до Галицинівської сільської ради про спільне фінансування в рамках підписаного Меморандуму  щодо реалізації проекту «Гібридне енергозабезпечення свердловини у селі Лимани – стійкість  прифронтової Галицинівської громади», що передбачає  монтаж гібридної сонячної електростанції за адресою: вул. Будівельників, 2А с. Лимани, Миколаївський р-н, Миколаївська обл.

Для забезпечення роботи об’єкту критичної інфраструктури за адресою: вул. Будівельників, 2А с. Лимани, Миколаївський р-н, Миколаївська обл.,Україна необхідно придбання  сонячних панелей та  акумуляторних  батарей.

Середні ціни на сонячні панелі по Україні  становлять  38 200 – 38 900  гривень.

Для проведення торгів в Інтернеті обрано  ціну найбільш ходових батареї Deye SE-G5.1 Pro-B або їх еквіваленту вартістю 38 357 грн.

Технічні характеристики предмета закупівлі:

| № з/п | Характеристики товару | Вимоги замовника щодо необхідних технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Найменування | Акумуляторні батареї Deye SE-G5.1 Pro-B або еквівален |
| 2 | Кількість | 10 |
| 3 | Строк поставки товару/ надання послуг/ виконання робіт | 3 дні |
| 4 | Хімічний склад | LiFePO4 (літій-залізо-фосфатний) |
| 5 | Номінальна напруга | 51.2 В |
| 6 | Струм заряду | 100 А |
| 7 | Струм розряду | 100 А |
| 8 | Ємність | 5120 Вт*год |
| 9 | Ємність | 100 А*год |
| 10 | Номінальна напруга | 51.2 В |
| 11 | Розміри | (Ш×В×Г)* 440×133×540 мм |
| 12 | Вага | ~45 кг |
| 13 | Термін служби | ≥6000 циклів |
| 14 | Клас захисту | IP20: Захист від пилу і посторонніх предметів. |
| 15 | Діапазон робочих температур: | від -20°C до 55°C. |
| 16 | Спосіб встановлення | Настінний, підлоговий, у стійку |
| 17 | Рекомендована глибина розряду | 90% |
| 18 | Можливість паралельного підключення | До 64 модулів |
| 19 | Порти зв’язку | CAN2.0, RS485 |
| 20 | Сертифікація | Гарантія якості і відповідність міжнародним стандартам. |

З врахуванням зазначеного загальна вартість закупівлі становитиме  –  383 570 грн.

Рішенням сесії Галицинівської сільської ради №2 від 12.09.2025  внесені зміни до бюджету  та виділено 756 009 грн. на співфінансування проекту «Гібридне енергозабезпечення свердловини у селі Лимани – стійкість  прифронтової Галицинівської громади».

Відповідно до п. 10 Особливостей замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, або  шляхом використання  електронного каталогу з урахуванням положень, визначених цими Особливостями.

З метою забезпечення максимальної економії, ефективності та пропорційності, недискримінація учасників і рівне ставлення до них вирішено застосувати відкриті торги для їх закупівлі.

Постачальник повинен поставити Замовнику Товар, якість якого відповідає умовам, встановленим чинним законодавством України для цієї категорії Товару. Технічні та якісні характеристики Товару повинні відповідати нормативним актам (державним стандартам / (умовам) / технічним регламентам / нормам) (далі — нормативно-технічні документи), вимогам чинного санітарного законодавства України,  тощо.

Постачальник повинен засвідчити якість та відповідність Товару, що постачається, належним чином оформленими документами, наявність яких визначена законодавством України для такого виду Товару, які надаються разом з Товаром. Товар повинен постачатися у пакуванні з відповідним маркуванням. На кожній одиниці фасування або на ярлику, який кріпиться до упаковки, повинне бути маркування, згідно з Законом № 771/97-ВР та Законом № 2639-VIII.

Переможцем серед учасників електронною системою буде обрано учасника, який  запропонує найнижчу вартість товару закупівлі. Очікувана максимальна вартість предмета закупівлі включає і його доставку.

Відповідно до Постанови №710 Головним розпорядникам бюджетних коштів (розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня), суб’єктам господарювання державного сектору економіки доручено, а органам місцевого самоврядування, Пенсійному фонду та фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування рекомендовано з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів забезпечити:

обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі;

оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті (або на офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель».

Уповноважена особа Замовника,                                                        Юрій Денежко